| таблица за температурным режимом на октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни |  | наруж |  |  | расхо |  | кабинеты |  |  |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца |  | ная |  |  | д угля |  | min |  | max |  |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини - | приме |  |
|  |  | тем-ра |  |  | за |  | в град. |  |  |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание |  |
|  |  | воздуха |  |  | сутки |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 |  | 5 |  |  | 600 |  | 20 |  | 24 |  | 19 | 18 |  | 17 | 21 | 22 | 21 | 24 |  |  |
| 2 |  | 6 |  |  | 650 |  | 21 |  | 26 |  | 18 | 19 |  | 18 | 23 | 232 | 22 | 26 |  |  |
| 3 |  | 4 |  |  | 710 |  | 20 |  | 23 |  | 20 | 18 |  | 17 | 22 | 4 | 22 | 23 |  |  |
| 4 |  | 2 |  |  | 560 |  | 22 |  | 25 |  | 19 | 20 |  | 18 | 24 | 23 | 21 | 25 |  |  |
| 5 |  | 7 |  |  | 600 |  | 21 |  | 24 |  | 20 | 18 |  | 16 | 21 | 22 | 20 | 24 |  |  |
| 6 |  | 9 |  |  | 580 |  | 19 |  | 23 |  | 18 | 18 |  | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |  |  |
| 7 |  | -2 |  |  | 650 |  | 18 |  | 24 |  | 20 | 19 |  | 17 | 21 | 22 | 20 | 24 |  |  |
| 8 |  | 3 |  |  | 600 |  | 21 |  | 24 |  | 20 | 18 |  | 16 | 21 | 22 | 20 | 24 |  |  |
| 9 |  | 10 |  |  | 580 |  | 19 |  | 23 |  | 18 | 18 |  | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |  |  |
| 10 |  | 14 |  |  | 580 |  | 19 |  | 23 |  | 18 | 18 |  | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |  |  |
| 11 |  | 8 |  |  | 600 |  | 21 |  | 24 |  | 20 | 18 |  | 16 | 21 | 22 | 20 | 24 |  |  |
| 12 |  | 2 |  |  | 480 |  | 18 |  | 20 |  | 18 | 18 |  | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 |  |  |
| 13 |  | 1 |  |  | 520 |  | 19 |  | 21 |  | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |  |  |
| 14 |  | 5 |  |  | 420 |  | 18 |  | 21 |  | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 19 | 21 |  |  |
| 15 |  | 3 |  |  | 600 |  | 18 |  | 22 |  | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |
| 16 |  | 4 |  |  | 540 |  | 20 |  | 23 |  | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |
| 17 |  | 2 |  |  | 600 |  | 19 |  | 22 |  | 19 | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 20 | 22 |  |  |
| 18 |  | 5 |  |  |  |  | 600 |  | 20 |  | 22 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |
| 19 |  | 4 |  |  | 660 |  | 19 |  | 22 |  | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |
| 20 |  | 3 |  |  | 600 |  | 18 |  | 23 |  | 19 | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |
| 21 |  | 5 |  |  | 540 |  | 19 |  | 23 |  | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 |  |  |
| 22 |  | 3 |  |  | 600 |  | 18 |  | 22 |  | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |
| 23 |  | 5 |  |  | 660 |  | 18 |  | 21 |  | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |  |  |
| 24 |  | 6 |  |  | 600 |  | 20 |  | 23 |  | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 |  |  |
| 25 |  | 7 |  |  | 600 |  | 21 |  | 24 |  | 22 | 22 |  | 21 |  | 23 | 23 | 22 |  |  |
| 26 |  | 5 |  |  | 660 |  | 19 |  | 23 |  | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |
| 27 |  | 2 |  |  | 720 |  | 20 |  | 24 |  | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 |  |  |
| 28 |  | 1 |  |  | 660 |  | 21 |  | 25 |  | 22 | 22 |  | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 |  |  |
| 29 |  | 2 |  |  | 600 |  | 20 |  | 23 |  | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |
| 30 |  | 6 |  |  | 300 |  | 21 |  | 24 |  | 22 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 |  |  |
| 31 |  | 7 |  |  | 660 |  | 20 |  | 23 |  | 21 | 21 |  | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |

| таблица за температурным режимом на наябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни |  | наруж |  |  | расхо |  | кабинеты |  |  |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца |  | ная |  |  | д угля |  | min |  | max |  |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини - | приме |  |
|  |  | тем-ра |  |  | за |  | в град. |  |  |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание |  |
|  |  | воздуха |  |  | сутки |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 |  | 6 |  |  | 600 |  | 23 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  | 660 |  | 22 |  | 19 |  | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 20 | 22 |  |  |  |
| 3 |  | -12 |  |  | 720 |  | 20 |  | 22 |  | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |  |
| 4 |  | 13 |  |  | 780 |  | 22 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |  |
| 5 |  | 12 |  |  | 720 |  | 23 |  | 19 |  | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |  |
| 6 |  | 9 |  |  | 660 |  | 23 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 |  |  |  |
| 7 |  | 5 |  |  | 660 |  | 22 |  | 19 |  | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |  |
| 8 |  | 3 |  |  | 600 |  | 21 |  | 20 |  | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |  |  |  |
| 9 |  | 4 |  |  | 660 |  | 23 |  | 21 |  | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 |  |  |  |
| 10 |  | 1 |  |  | 720 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 21 |  | 23 | 23 | 22 |  |  |  |
| 11 |  | 3 |  |  | 660 |  | 23 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |  |
| 12 |  | 1 |  |  | 600 |  | 24 |  | 21 |  | 21 |  | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 |  |  |  |
| 13 |  | 1 |  |  | 820 |  | 25 |  | 22 |  | 22 |  | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 |  |  |  |
| 14 |  | 3 |  |  | 780 |  | 23 |  | 21 |  | 21 |  | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |  |
| 15 |  | 2 |  |  | 880 |  | 24 |  | 22 |  | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 |  |  |  |
| 16 |  | 9 |  |  | 820 |  | 23 |  | 21 |  | 21 |  | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |  |
| 17 |  | 12 |  |  | 880 |  | 23 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |  |
| 18 |  | 15 |  |  | 840 |  | 22 |  | 19 |  | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 20 | 22 |  |  |  |
| 19 |  | 21 |  |  | 900 |  | 20 |  | 22 |  | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |  |
| 20 |  | 19 |  |  | 840 |  | 22 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |  |
| 21 |  | 11 |  |  | 960 |  | 23 |  | 19 |  | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |  |  |
| 22 |  | 9 |  |  | 900 |  | 23 |  | 20 |  | 20 |  | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 |  |  |  |
| 23 |  | 3 |  |  | 840 |  | 22 |  | 19 |  | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |  |  |
| 24 |  | 15 |  |  | 900 |  | 21 |  | 20 |  | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |