|  |  |  |  |  |  |  |  |  | таблица за температурным режимом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни |  | наруж |  |  | расхо |  | кабинеты |  |  |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца |  | ная |  |  | д угля |  | min |  | max |  |  |  |  |  |  | спорт |  | актовый | столовая |  | мастерские |  | мини - |  | приме |  |
|  |  | тем-ра |  |  | за |  | в град. |  |  |  | 1 этаж | 2 этаж |  | 3 этаж |  | зал |  | зал |  |  |  |  | центр |  | чание |  |
|  |  | воздуха |  |  | сутки |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2 |  | -11 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 3 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 4 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 5 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 6 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 7 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 8 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 9 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 10 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 11 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 12 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 13 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 14 |  | -27 |  |  | 1500 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 15 |  | -28 |  |  | 1500 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 16 |  | -25 |  |  | 1500 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 17 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 18 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 19 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 20 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 21 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 22 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 23 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 24 |  | -19 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 25 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 26 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 27 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 28 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 29 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 30 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 31 |  | -10 |  |  | 1000 |  | 16 |  | 20 |  | 18 | 20 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |